Наручилац:

Дом здравља „Нови Београд“

Гоце Делчева 30, Нови Београд

ПРЕДМЕТ: измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку „Текуће поправке и одржавање медицинске, лабораторијске  и стоматолошке опреме“, редни број набавке 33/2014.

А) Потенцијални понуђач је доставио питање у вези партије 35 које се налази у Прилогу број 1 овог дописа.

У складу са постављеним питањем врши се следећа измена конкурсне документације у „Обрасцу структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни“, за партију број 35:

1. У партији 35. наведеног Обрасца, у ставци број 6., мења се „UV sijalica 1 GPM“ и сада гласи: „UV sijalica 1 GPM, 6 W“.

2. У партији 35. наведеног Обрасца, у ставци број 7., мења се „Mikrobioloski filter 10”“ и сада гласи: „Mikrobioloski filter 10”, 0,45 микрона“.

Остале сугестије за изменом из достављеног питања су неприхватљиве.

Овим путем напомињемо потенцијалним понуђачима да приликом подношења понуда користе образац – „Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни“ који је објављен на Порталу јавних набавки и интерне страници наручиоца дана 10.06.2014. године.

У складу са горе наведеним понуђачи могу у „Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни“ да својеручно допиши текст у складу са горе наведним изменама. Уколико пак не изврше својеручно дописивање, понуда ће се сматрати да је поднешена у складу са горе наведеним изменама.

Б) Наручилац овим путем такође врши измену конкурсне документације за партију број 12- Аутоклав.

За предметну партију је неопходно доставити доказ о постојању најмање једног овлашћеног сервиса и сертификованог сервисера ( доставити доказе према упутству у тачкама 19а) и 20а) Упутства понуђачима како да сачине понуду)

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку

„Текуће поправке и одржавање

медицинске, лабораторијске  и

стоматолошке опреме“, редни број

набавке  33/2014

ПРИЛОГ БРОЈ 1

„Poštovani molim Vas dodatna objašnjenja u vezi JN33/2014

1.Partija 35stavka 6 naveli ste UV Sijalica 1gpm?

Pošto postoje više sijalica kolje zadovoljavaju taj protok molimoVas da nam date podatak koje je

jačine ta sijalica?

2.Sigurno se radi o aparatu koji napaja Biohemijski analalajzer i nije nam jasno zašto postoji

UV Lampa predlažemo da ovu stavku izbacite iz tenderske specifikacije je ona ne utiče na kvalitet

vode,a povećava cenu odžavanja korisnika?

3.Stavka 7 mikrobiološki filter 10" je poroznosti od 0.2mikrona i 0.45 mikrona po našem

dugogodišnjem iskustvu i radu sa ino-partnerima nismo sreli drugu oznaku molimo Vas da nam date odgovor koje je poroznosti filter.

Predlažemo da ovu stavku izbrišete jer ona se koristi najčešće za Galenske Apoteke , izuzetno skupa i povećava troškove korisnika. Ili ako je zadržavate da potražujete orginalni katalog traženog filtera,na tržištu se pojavljuju tako zvani mikrobiološki filteri sumnjivog porekla i oznaka.“