Наручилац:

Дом здравља „Нови Београд“

Гоце Делчева 30, Нови Београд

ПРЕДМЕТ: појашњење конкурсне документације за јавну набавку „Текуће поправке и одржавање медицинске, лабораторијске  и стоматолошке опреме“, за партију број 1- Деминерализатор „Unik 200“  и партију број 2- Деминерализатор „TSRO 200“, редни број набавке 9/2015

Потенцијални понуђач је за предметну набавку, за партију број 1 и 2, доставио питања која се налазе у прилогу овог дописа:

Одговор наручиоца на питање број 1:

Понуђачи уписују цену само по једном литру односно једном комаду. Означавањем „20 литара“ односно „2 ком“ наручилац је скренуо пажњу понуђачима да се приликом једне интервенције врши замена 20 литара односно 2 комада, а у „Напомени“ је још и додао да су орјентационе годишње – планиране, интервенције, за ставку број 1- „Мешана јонска маса“, четири пута годишње (значи четири пута по 20 литара) а за ставку број 4- „RO membrana, TIP 1812“ једанпут годишње (значи једанпут по 2 комада)

Одговор наручиоца на питање број 2:

Понуђачи уписују цену само по једном литру односно једном комаду. Означавањем „7 литара“ односно „2 ком“ наручилац је скренуо пажњу понуђачима да се приликом једне интервенције врши замена 7 литара односно 2 комада, а у „Напомени“ је још и додао да су орјентационе годишње – планиране, интервенције, за ставку број 1- „Мешана јонска маса“, четири пута годишње (значи четири пута по 7 литара) а за ставку број 3- „RO membrana, TIP 1812“ једанпут годишње (значи једанпут по 2 комада)

Комисија за јавну набавку

„Текуће поправке и одржавање медицинске,

лабораторијске  и стоматолошке опреме“,

редни број набавке 9/2015