Наручилац:

Дом здравља „Нови Београд“

Булевар маршала Толбухина 30, Нови Београд

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатно појашњење за јавну набавку „Куповина техничког материјала“, за партију број 1- Електро материјал, редни број набавке 35/2016

Заинтересовано лице је доставило следеће питање у вези предметне јавне набавке:

„PREDMET: Zahtev za dodatnim pojašnjenjem po JN 35/2016 – KUPOVINA TEHNIČKOG MATERIJALA

Poštovani,

Ovim putem želimo da skrenemo pažnju Naručiocu da tehnička specifikacija Partije 1. Elektromaterijal, u okviru predmetne javne nabavke, nije formirana u skladu sa Pravilnikom o minimalnim kriterijumima u pogledu energetske efikasnosti u postupku javne nabavke dobara, koji je stupio na snagu 06.01.2016. godine.

To se pre svega odnosi na pozicije br. 49 i 50 – Živine sijalice 125W i 160W E27.

Molimo vas da usaglasite specifikaciju sa zahtevima Pravilnika.

Napominjemo da Pravilinik ne predstavlja zabranu prometa izvora svetlosti koji nemaju klasu energetske efikasnosti A ili višu, odn. imaju klasu B ili nižu, već se njime propisuju minimalni kriterijumi u pogledu energetske efikasnosti koje naručioci (u smislu zakona kojim se uređuju javne nabavke) određuju u postupku javne nabavke dobara (Član 13-19 Pravilnika).“

Одговор наручиоца:

Захваљујемо се заинтересованом лицу у погледу сугестије коју је изнео у вези предметне набавке.

Наручилац је имао у виду наведени Правилник приликом покретања набавке. Из тог разлога је увећао 4,5 пута (на скоро три милона динара) процењену вредност предметне партије - „Електро материјал“ у односу на неколико прошлих година, а све у циљу усклађивања са поменутим Правилником.

Нажалост, наручилац нема довољно финансијских средстава како би могао да у потпуности усклади своје потребе са Правилником у текућој години. Приликом следећих набавки електроматеријала систематично ће се вршити избацивање електро материјала који нису усклађени са правилником као што је и и приликом покретања ове набавке избачен део неадекватног електро материјала.

Комисија за јавну набавку

„Куповина техничког материјала“,

редни број набавке  35/2016